À l’attention de Monsieur Mohamed Elhimer

Directeur Gérant

NADIRLAB SARL

**Objet : Réponse à la demande d’éclaircissement et de précisions**

Monsieur,

Suite à votre demande d’éclaircissement concernant l’appel d’offres N°03/2025 - Lot N°02 : Pédologie, nous vous apportons les précisions suivantes :

**Item N°04 – Tamiseuse digitale à usage sec**

La tamiseuse sera utilisée avec des tamis de diamètre soit de 250 mm soit de 350 mm. Elle sera compatible avec la série de tamis demandée dans l’item N°11.

**Item N°11 – Série de tamis de pédologie en inox**

Les tamis seront en toile et tôle en inox avec des diamètres de 250 ou 350 mm, compatibles avec la tamiseuse (item N°04).

La gamme de tamis inclura :

* 01 couvercle pour tamis
* 03 tamis de 02 mm
* 01 tamis de 01 mm
* 01 tamis de 0.5 mm
* 01 tamis de 0.25 mm
* 01 tamis de 0.08 mm
* 01 tamis de 0.063 mm
* 01 tamis de 0.05 mm
* 01 tamis de 0.02 mm
* 01 tamis de 0.002 mm
* 01 fond de collecte pour tamis

Nous espérons que ces précisions répondront à vos attentes. Nous restons à votre disposition pour toute information complémentaire.

Veuillez agréer, Monsieur, nos salutations distinguées.

**M ALIOUA Youcef**

**Directeur du laboratoire LVCEA**